## Slide 1: 우수CASCO 네트워크 레이아웃

## Slide 2
구분 | 기호
UTP | 
STP | 
전기케이블 | 
HI-BOX (허브) | 
공유기 | 
무선AP | 
iptime (8port) | 
기타. | 
Point | 
Main 공유기 | 
NO. x-xx
우수 CASCO 네트워크 구성도 (1~4호기)
PAGE 1/5
NO. 1-01
1호기진공
터치
공8
보온로2
보온로1
2호기진공
터치
NO. 1-02
3호기진공
터치
공9
보온로4
보온로3
4호기진공
터치
지하
전력량
전력량
냉각수/ Air
지하
냉각수/ Air
지하
냉각수/ Air
지하
냉각수/ Air
지하

## Slide 3
구분 | 기호
UTP | 
STP | 
전기케이블 | 
HI-BOX (허브) | 
공유기 | 
무선AP | 
iptime (8port) | 
기타. | 
Point | 
Main 공유기 | 
NO. x-xx
우수 CASCO 네트워크 구성도 (1~4호기)
PAGE 1/5
NO. 1-01
1호기진공
터치
공8
보온로2
보온로1
2호기진공
터치
NO. 1-02
3호기진공
터치
공9
보온로4
보온로3
4호기진공
터치
지하
전력량
전력량
냉각수/ Air
지하
냉각수/ Air
지하
냉각수/ Air
지하
냉각수/ Air
지하

## Slide 4
우수 CASCO 네트워크 구성도 (5~8호기)
냉각수/ Air
지하
터치
진공
냉각수/ Air
지하
터치
진공
냉각수/ Air
지하
터치
진공
냉각수/ Air
지하
터치
진공
NO. 1-03
보온로6
보온로5
보온로8
보온로7
구분 | 기호
UTP | 
STP | 
전기케이블 | 
HI-BOX (허브) | 
공유기 | 
무선AP | 
iptime (8port) | 
기타. | 
Point | 
Main 공유기 | 
NO. x-xx
PAGE 2/5

## Slide 5
우수 CASCO 네트워크 구성도 (지하)
DIO
(냉각수
,Air)
DIO
(냉각수
,Air)
DIO
(냉각수
,Air)
DIO
(냉각수
,Air)
3호기진공
(지상)
냉각수/ Air
터치
진공
냉각수/ Air
터치
진공
냉각수/ Air
터치
진공
냉각수/ Air
터치
진공
지상으로 연결됨
구분 | 기호
UTP | 
STP | 
전기케이블 | 
HI-BOX (허브) | 
공유기 | 
무선AP | 
iptime (8port) | 
기타. | 
Point | 
Main 공유기 | 
NO. x-xx
PAGE 3/5

## Slide 6
우수 CASCO 네트워크 구성도 (용해로, GBF )
용해로2
GBF
NO. 1-04
용해로1
4-22
4-23
전력량
구분 | 기호
UTP | 
STP | 
전기케이블 | 
HI-BOX (허브) | 
공유기 | 
무선AP | 
iptime (8port) | 
기타. | 
Point | 
Main 공유기 | 
NO. x-xx
PAGE 4/5

## Slide 7
우수 CASCO 네트워크 구성도 (기타)
전력량
전력량
구분 | 기호
UTP | 
STP | 
전기케이블 | 
HI-BOX (허브) | 
공유기 | 
무선AP | 
iptime (8port) | 
기타. | 
Point | 
Main 공유기 | 
NO. x-xx
PAGE 5/5
전력량
전력량
전력량
4-19
4-12
4-11